**Администрация Суражского района Брянской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 августа 2019г № 830

г. Сураж

|  |
| --- |
| **О разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти** **и нефтепродуктов на территории** **Суражского района** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановления Правительства Российской Федерации № 240 от 15.04.2002 года «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», в целях предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Суражского района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Суражского района согласно приложению.
 2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности, осуществляющих переработку, хранение, транспортировку нефти и нефтепродуктов обеспечить разработку планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

3. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации Суражского района (Котенок В.Г.) данное постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Суражского района», разместить на официальном сайте администрации Суражского района.
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**И.о. главы администрации**

 **Суражского района С.М. Белозор**

Стукалова Е.Н.

2-19-06

Приложение №1

Утверждено [постановлением
администрации Суражского района
от 29.08.2019 № 830](http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=26&id=15933)

**Основные требования**

**к разработке планов предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Суражского района**

 1. Настоящие Основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - планы ЛАРН), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального (до 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов), местного (100-500 тонн), территориального (500-1000 тонн) значения, а также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации.
 2. Планы ЛАРН разрабатываются в организациях независимо от формы собственности, осуществляющих хранение, переработку, транспортировку нефти и нефтепродуктов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:
 нефтебаза, нефтехранилище, автозаправочная станция (АЗС) - 100 процентов объема наибольшего резервуара;
 автоцистерна - 100 процентов объема;
 ЛАРН должны предусматривать:
 а) расчет объемов возможных разливов нефти и нефтепродуктов, прогноз распространения нефтяного пятна (возможность попадания в водоемы, водотоки и пр.), определение мест повышенного риска, аварий;
 б) количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;
 в) организация взаимодействия сил и средств;
 г) состав и дислокация сил и средств;
 д) организация управления, связи и оповещения;
 е) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности;
 ж) система взаимного обмена информацией между организациями - участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;
 з) первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации;
 и) географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации;
 к) обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи;
 л) график проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
 м) организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
 4. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:
 а) максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов;
 б) площадь разлива;
 в) год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта;
 г) максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте;
 д) физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов;
 е) влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоемы;
 ж) гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта;
 з) возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно-спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов);
 и) наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов;
 к) транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;
 л) время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации;
 м) время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.
 5. Разработанные планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов должны быть согласованы с Главным управлением МЧС России по Брянской области.
 6. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов, доклады (сообщения) должными лицами немедленно представляться МКУ «ЕДДС-112 Суражского района» и Главное управление МЧС России по Брянской области, а также в надзорные органы по принадлежности.
 8. При возникновении и ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов администрацией Дубровского района, на территории которого произошел аварийный разлив нефти и нефтепродуктов, совместно с организацией - виновником аварийного разлива составляется отчет о проведении операции по ликвидации разлива, который представляется в Главное управление МЧС России по Брянской области, а также в надзорные органы по принадлежности по принадлежности.
 Отчет о проведении операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов должен содержать:
 а) причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;
 б) описание и оценку действий виновника загрязнения;
 в) оценку воздействия разлива нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду и здоровье населения;
 г) затраты по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;
 д) уровень остаточного загрязнения.

**Примерная структура**

**Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов**

 1. Общая часть.
 2. Оперативная часть.
 3. Ликвидация последствий ЧС (Н).

 4. Перечень документов, прилагаемых к плану.