# Администрация Суражского района Брянской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 октября  2020г.  № 743

г.Сураж

# Об установлении нормативов

# водоотведения (сброса) по

# составу сточных вод абонентам,

# осуществляющих сброс сточных вод

# в центральную систему водоотведения

# Суражского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация Суражского района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в центральную систему водоотведения Суражского городского поселения:

# - взвешенные вещества не более -100 мл/л;

# - БПК – 80 мл/л;

# - нефтепродукты – 0,5 мл/л;

# - азот аммонийный – 3 мл/л;

# - фосфаты – 2мл/л;

# - ХПК не должны быть выше БПк более чем в 2,6 раза;

# - не засорять канализационную сеть грубыми примесями (мусор, песок, твердые предметы и т.д.);

# - исключить залповый сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН не менее 2 или более 12.

2. Отделу организационной работы и внутренней политики администрации Суражского района (Котенок В.Г.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Суражского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Толока С.В.

Глава администрации

Суражского района                                                              В.П. Риваненко

Крылова И.В.

2-22-69